	ЗАДАЧА К БИЛЕТУ № 1

Активное сопротивление катушки составляет 5 Ом, а ее полное сопротивление - 10 Ом. Определить угол сдвига фаз.



	ЗАДАЧА К БИЛЕТУ № 2

В равномерном магнитном поле, магнитная индукция которого равна 1.2 Тесла, движется проводник, пересекая линии магнитной индукции под углом 300. Определить ЭДС в проводнике, если его длина равна 80 сантиметров, а скорость движения- 5 метров в секунду



	ЗАДАЧА К БИЛЕТУ № 3

Катушку с индуктивностью 0,7 Гн подключили в цепь переменного тока с напряжением 220 Вольт. Какой силы ток будет протекать по ней , если частота тока равна 50 Гц




	ЗАДАЧА К БИЛЕТУ № 4

Определить напряжение сети, в которую можно включить

однофазный трансформатор с вторичным напряжением 36 В и коэффициентом трансформации -2




	ЗАДАЧА К БИЛЕТУ № 5

Амперметр позволяет измерить силу тока - 5 А. Необходимо этим же прибором измерить силу тока равную 30 Ампер. С каким сопротивлением надо присоединить параллельно амперметру шунт, чтобы  расширить предел измерения амперметра? Сопротивление амперметра - 0,15 Ом.



	ЗАДАЧА К БИЛЕТУ № 6

Определите частоту вращения синхронного двигателя, если статор имеет 2 пары полюсов, а частота тока составляет 50 Гц.




	ЗАДАЧА К БИЛЕТУ № 7

Общая индуктивность двух последовательно соединенных катушек при согласованном включении равна 1,6 м Гн, при встречном-0,8 мГн. Определить взаимную индуктивность катушек.




	ЗАДАЧА К БИЛЕТУ № 8

Для определения параметров катушки ее включили сначала в цепь постоянного тока, а затем в цепь переменного тока с частотой 50 Гц. При постоянном токе I1 = 4 A, U1 = 12 B. А при переменном I2 = 5 A, U2 = 25 B.Определить активное и индуктивное сопротивление катушки.




	ЗАДАЧА К БИЛЕТУ № 9

Автотрансформатор имеет обмотку в 1000 витков, рассчитанную на 380 В. Определить с какого витка нужно сделать отвод, чтобы подключить нагрузку, рассчитанную на напряжение 220 В.



	ЗАДАЧА К БИЛЕТУ №10

Выбрать схему соединения обмоток 3-х фазного двигателя, если напряжение обмоток равно 220 В, а напряжение сети равно 380 Вольт.




	ЗАДАЧА К БИЛЕТУ № 11

Линейное напряжение 3-хфазной цепи равно 380 Вольт

Определить фазное напряжение сети, если симметричная нагрузка соединена сначала звездой, а потом треугольником.




	ЗАДАЧА К БИЛЕТУ № 12

Определите по графику Амплитуду, частоту и период переменного тока:




	ЗАДАЧА К БИЛЕТУ № 13

Определите сопротивление конденсатора емкостью 5 мкФ работающего при частоте 50 Гц.




	ЗАДАЧА К БИЛЕТУ № 14

Определите напряжение, которое необходимо приложить к концам нихромовой проволоки длиной 5 м и сечением 10 мм2, чтобы по нему проходил ток силой 4 Ампер ?

р = 1 Ом мм / м




	ЗАДАЧА К БИЛЕТУ № 15

Определить пусковой ток двигателя постоянного тока, если он включается на напряжение 300 В . Сопротивление якоря 0.5 Ом. Сопротивление пускового реостата 49, 5 Ом.




	ЗАДАЧА К БИЛЕТУ № 16

Чему равна проводимость спирали электрической плитки, если она подключена в сеть с постоянным напряжением 200 В и по ней проходит ток – 4 Ампера ?




	ЗАДАЧА К БИЛЕТУ № 17

Сколько витков  должна иметь вторичная обмотка трансформатора, чтобы повысить напряжение с 220 до 11 000 В, если в первичной обмотке 20 витков ? Каков коэффициент трансформации ?




	ЗАДАЧА К БИЛЕТУ.№ 18

Выражение для мгновенного значения тока в цепи с резистором, имеющим сопротивление 10 Ом, записывается в виде 

i (t) = 15,5 Sin 314t .

 Определите действующее и мгновенное значения напряжения.




	ЗАДАЧА К БИЛЕТУ № 19
Определите ток в цепи, если активное сопротивление 6 Ом, индуктивное – 20 Ом, емкостное – 12 Ом, а напряжение сети 120 В.




	ЗАДАЧА К БИЛЕТУ № 20
В катушке, обладающей индуктивностью 5 Генри, протекает электрический ток, сила которого изменяется за 2 секунды на 10 А. Вычислить какая эдс самоиндукции возникает в катушке.




	ЗАДАЧА К БИЛЕТУ № 21
Обмотка, намотанная на цилиндрический каркас длиной 0,3 метра, состоит из 1800 витков и по ним протекает ток силой 0,2 А. Вычислить напряженность магнитного поля внутри этой катушки.




	ЗАДАЧА К БИЛЕТУ № 22
Два проводника сопротивлением по 5 Ом каждый соединены сначала последовательно, а потом параллельно и в обоих случаях включены под общее напряжение 5 В. Определите мощность тока в каждом случае. В каком случае она больше и во сколько раз?




	ЗАДАЧА К БИЛЕТУ № 23
По проводнику длиной 0,1 м протекает ток силой 5 Ампер. Определите силу, действующую на него со стороны магнитного поля, если магнитная индукция составляет 0,1 Тл. 




	ЗАДАЧА К БИЛЕТУ № 24
Определить количество теплоты, выделенное в нагревательном приборе в течении получаса, если он включен в сеть напряжением 110 В и имеет сопротивление 24 Ом.




	ЗАДАЧА К БИЛЕТУ № 25
Определить ток в цепи, если напряжение источника равно 24 В, его внутреннее сопротивление равно 1 Ом , а сопротивление нагрузки равно 5 Ом.




	ЗАДАЧА К БИЛЕТУ№ 26
Чему равно эквивалентное сопротивление цепи

3 Ом             3 Ом

 [image: image1.png]



        2 Ом                     12 Ом




	ЗАДАЧА К БИЛЕТУ № 28
[image: image2.png].

c1

c2

-
Cc3




К батарее конденсаторов приложено напряжение 100 В. Определить электрический заряд батареи конденсаторов, если 

С1 = 4 мкф, С2 =1 мкф ; С3=5 мкф




	ЗАДАЧА К БИЛЕТУ № 27
Известно, что через поперечное сечение проводника, сопротивление которого 8 Ом, за 2 мин прошло 60 Кл электричества. Каково напряжение на концах этого проводника ?




	ЗАДАЧА К БИЛЕТУ № 29
Определить силу, действующую на каждое из двух заряженных тел в воздухе, если электрические заряды тел 

q1 = 0,8 10 -6Кл, q2 = 1,6 10 -6Кл. Расстояние между ними 
20 см
.


	ЗАДАЧА К БИЛЕТУ№ 30
Потенциал электрического поля в точке А составляет 20 В, а точке Б - 60 В. Заряд в 10 Кулон перенесен из точки А в точку Б. Какая при этом совершена работа ?




ЗАДАЧА К БИЛЕТУ№ 31

Определить фазные токи и напряжение в 3-хфазной системе переменного тока, соединенной в звезду при симметричной нагрузке, если линейный ток равен 10 А, а линейное напряжение – 380 В

