 К-37
Укажите участок обратной вольтамперной характеристики полупроводникового диода
U                 1)                I            2)                       I             3)                     U      4)

                                                      


                              I                                        U                                    U                                  I

 Какими способами можно повысить коэффициент мощности активно-индуктивной нагрузки?

5.  Увеличить активную мощность.

6.  Уменьшить реактивную мощность.

7.  Включить параллельно нагрузке  конденсатор.
8.  Всеми перечисленными методами..

Что  изменится в последовательной цепи с резистором, катушкой и конденсатором, если ее настроить в резонанс?

Указать неправильный ответ.
            9 )   Ток  увеличится.

           10)   Напряжения на катушке и конденсаторе могут стать больше напряжения 

                   источника  питания.
           11)   Активная мощность уменьшится.

          12 )   Полное сопротивление уменьшится .     


Симметричная нагрузка соединена «звездой». Линейное напряжение Uл = 380 В. , линейный ток  Iл  = 3,8 А. Определить  фазные ток и напряжение.

                                                     Варианты ответа:

13.   3,8 А, 380 В,    

14.   2,2 А, 220 В

15.   3,8 А, 220 В 

16.   2,2 А, 380 В


Укажите наиболее  оптимальный способ пуска асинхронного двигателя
с короткозамкнутым ротором с позиции плавности пуска.                                                     Варианты ответа:

17)  Прямой пуск.

18)  Автотрансформаторный пуск.

19)  Реакторный пуск.

20)  Пуск с помощью частотного преобразователя.

