Лабораторная работа № 11

Определение ускорения свободного падения при помощи маятника.

Цель: (сформулируйте самостоятельно, ознакомившись с порядком выполнения работы).

Оборудование: часы с секундной стрелкой, измерительная лента, груз на нити, штатив с муфтой.

Описание работы.

Для измерения ускорения свободного падения применяются разные гравиметры, в частности маятниковые приборы. С их помощью удается измерить ускорение свободного падения с абсолютной погрешностью порядка 10-5 м/с2 .

В работе используется простейший маятниковый прибор- шарик на нити. При малых размерах шарика по сравнению с длиной нити и небольших отклонениях от положения равновесияпериод колебания равен

T=2πlg

Для увеличения точности измерения периода нужно измерить время t достаточно большого числа N полных колебаний маятника. Тогда период T=tN ,

и ускорение свободного падения может быть вычислено по формуле:

g=4π2 l∙N²t²

Порядок выполнения .

1. Установите штатив. У верхнего конца укрепите с помощью муфты кольцо и подвесьте к нему шарик на нити. Шарик должен висеть на расстоянии 1-2 см от пола.

2. Измерьте лентой длину l  маятника.

3. Создайте колебания маятника, отклонив шарик в сторону на 5-8 см и отпустите его.

4. Измерьте в нескольких экспериментах время t20 колебаний маятника и вычислите tср.

tср = t1+t2+t3+…n , где n- число опытов по измерению времени.

5. Вычислите среднюю абсолютную погрешность измерения времени

∆tср =t1-tср+t2-tср+t3-tср+…n

и результаты занесите в таблицу.

| № п/п | t,с | tср, с | ∆t, с | ∆tср, с | l, м | g , м/с2 | Ɛl | Ɛg | ∆g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. Вычислите ускорение свободного падения по формуле:

gср=4π2 l∙N²t²ср

7. Определите относительную погрешность измерения времени Ɛt

8. Определите относительную погрешность измерения длины маятника Ɛl =∆ll

Значение ∆l складывается из погрешности мерной ленты и погрешности отсчета, равной половине цены деления прибора.

9. Вычислите относительную погрешность измерения g по формуле:  Ɛg=Ɛl+2Ɛπ+2Ɛt , учитывая, что погрешностью округления πможно пренебречь, если π=3,14; также можно пренебречь Ɛl, если она в 4 ( и более) раз меньше 2 Ɛt.

10. Определите ∆g =Ɛg∙gсри запишите результат измерения в виде:

gср -∆g≤g≤gср +∆g.

11. Сформулируйте вывод к работе.

Контрольные вопросы.

1. Как изменится период колебаний пружинного маятника, если амплитуду колебаний увеличить в два раза?

2. Периоды колебаний двух математических маятников относятся как 2:3. Во сколько раз первый маятник длиннее второго?

3. Когда период колебаний одного итого же математического маятника больше: зимой или летом?

4. Какова длина математического маятника, если период его колебаний равен 3с?

5. Найдите массу груза, который на пружине жесткостью 250 Н/м делает 20 колебаний за 16с.

6. Куда нужно передвинуть чечевицу маятника (груз на стержне), если часы спешат?

Данные для выполнения лабораторной работы.

| 1 | 39.45 с | 75 см |
| --- | --- | --- |
| 2 | 39.17 с |  |
| 3 | 38.78 с |  |